#### Ansvarsbeskrivning för hemhemodialyspatienter

Rekommendation av Styrgruppen för hemhemodialys i Sverige.

Att användas med hänsyn till den egna avdelningens rutiner.

Patienten ansvarar för att:

- Iordningställa dialysmaskin för behandling, starta och avsluta dialysbehandlingen och åtgärda eventuella larm

- Registrera batchnummer på koncentrat, bikarbonat, filter och slangar vid varje dialys

- Sticka sig själv i sin AV-fistel/graft alternativt förbereda central dialyskateter enligt rutin

- Följa givna dialysordinationer

- Ultrafiltrera max ……… ml vätska per timme

- Dokumentera vid varje dialystillfälle enligt rutin

- Maskinen alltid desinfekteras enligt rutin efter behandling eller minst var tredje dag och att maskinen torkas av.

- Blodprover tas enligt överenskommelse

- Vattenprover tas enligt rutin

- Telefon finns tillgänglig under behandling

- Dialysrum samt förvaringsutrymme för material hålls rent

- Rapportera till sjuksköterska ev incidenter / avvikelser

Om någon punkt inte följs av patienten har ansvarig personal på ………………………………… skyldighet att ompröva beslutet att sköta sin dialysbehandling i hemmet.

Ovanstående avser dialyssystem:       …………………………………….

Datum………………….

Underskrift……………………………….

Namnförtydligande………………………

Patient

Underskrift……………………………….            Underskrift………………………………….

Namnförtydligande………………………            Namnförtydligande…………………………

Läkare                                                                    Sjuksköterska