### Ansvarsbeskrivning för patienter på självdialysmottagning

Rekommendation av Styrgruppen för hemhemodialys i Sverige.

Att användas med hänsyn till den egna avdelningens rutiner.

Det åligger PAS att patientens individuella ansvarsområde är tydligt beskriven, uppdaterad och aktuell i patientens journal. Ansvarsbeskrivningen skall finnas väl synlig i patientens journal.

………………………………………….

Ansvarar för att:

- Iordningställa dialysmaskinen för behandling

- Registrera batchnummer på koncentrat, bikarbonat, filter och slangar

- Sticka sig själv i sin AV-fistel/graft, alternativt förbereda central dialyskateter enligt rutin

- Starta och avsluta behandlingen och åtgärda eventuella larm

- Följa givna dialysordinationer

- Ultrafiltrera max ………… ml vätska per timme

- Dokumentera vid varje dialystillfälle

- Efter behandlingen ta bort slangar och filter och tvätta bort synligt blod på maskinen och dess närhet

- Maskinen alltid desinfekteras enligt rutin efter behandling

- Iordningställa dialysplats enligt rutin efter behandling

- Rapportera till sjuksköterska ev incidenter/avvikelser

Vid behov kan någon eller några punkter tas över av personalen och då ska det tydligt dokumenteras nedan.

Namn: ……………………………………………..

ansvarar inte för att:

- …………………………………………..

- …………………………………………..

Ovanstående avser dialyssystem:	……………………………….

Datum………………………….

Underskrift………………………………….

Namnförtydligande…………………………

Patient

Underskrift………………………………….	Underskrift……………………………

Namnförtydligande………………………….	Namnförtydligande……………………

Läkare                                                                            Sjuksköterska